| Zákazník: | JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH |
| --- | --- |
| Investor: | JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH |
| Projekt: | Technické podmínky pro zadání VZ na stavební práce „Stavební práce PřF JU“ |
| Stupeň: | Technické podklady k zadávací dokumentaci |

|  | Stavební úpravy - Opatření č. 05: Zastřešení přístřešku |
| --- | --- |

Tebodin

Tebodin Czech Republic, s.r.o.

Prvního pluku 20/224

186 59 Prague 8

Czech Republic

Autor: 	Ing. P.KOLÁŘOVÁ

- Telefon: 	+420 251 038 296

- E-mail: 	p.kolarova@tebodin.cz

08 / 2014

Číslo zakázky: 	22T06795.00

Číslo dokumentu: 	6795-000-61/4181011

Revize: 	0

| Opatření |  |
| --- | --- |
| číslo | Název opatření |
| 1 | Zastřešení otevíravých světlíků |
| 2 | Chlazení serverovny |
| 3 | nátěr voděodolný |
| 4 | Kolostav |
| 5 | Zastřešení přístřešku |
| 6 | Doplnění rozvodu elektřiny do posluchárny |
| 7 | Doplnění snímání kamer |
| 8 | Zastřešit vstup do neutralizační stanice |
| 9 | Rozšíření el. rozvodů chodeb |
| 10 | Doplnění přístupových bodů WIFI |

| 0 | 08/2014 | Ing. P.KOLÁŘOVÁ | Ing. P.KOLÁŘOVÁ | Ing. P.ŽEMLIČKA | Ing. H. ABUZARAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rev. | Datum | Vypracoval | Zodpovědný projektant | Vedoucí oddělení | Vedoucí projektu |

© Copyright Tebodin Czech Republic, s.r.o.

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována nebo přenesena v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky bez povolení vydavatele.

V této části dokumentace jsou popsány následující objekty:

| SO 000 | přístřešek pro odpady |
| --- | --- |

OBSAH

1	Technická zpráva-popis	5

1.1	Rozsah dokumentace	5

1.2	Podklady	5

1.3	zastřešení přístřešku	5

2	Výkres umístění	5

3	Schémata	5

4	Popis standardu - technické specifikace	5

5	Orientační výkaz výměr	5

6	Orientační obrázek	6

7	Normové či jiné požadavky	6

8	Požadované výsledné parametry a funkce	6

| Přílohy | Dokument č. |
| --- | --- |
| Příloha č. 1 - Výkaz výměr |  |
| Příloha č. 2 – Zastřešení odpadového přístřešku - Situace |  |

- Technická zpráva-popis

  - Rozsah dokumentace

Dokumentace slouží jako technické podklady k zadávací dokumentaci.

  - Podklady

- Informace od klienta

- Dokumentace skutečného provedení stavby

- Obhlídka na místě

  - zastřešení přístřešku

Zastřešení dřevěného přístřešku pro odpady – pergoly viz foto, rozměr 14,1 x 1,5 m.

- Výkres umístění

Dle výkresu situace.

- Schémata

Dle výkresu situace.

- Popis standardu - technické specifikace

- Stávající pergolu zakrýt krytinou z vlnitého plechu

- Součástí dodávky bude veškeré olemování

- Desky budou kladeny s vlnami ve spádu – budou zhotoveny podkladní latě, impregnované rozměrů 30x50mm

- Desky budou šroubovány přes těsnící podložky

- Veškeré rozměry je nutno ověřit na stavbě

- Vzhledem k malému spádu stávající pergoly nelze nahradit vláknocementovou nebo bitumenovou kratinou.

Materiál:

- Ocelový pozinkovaný plech např. T35/205 tl. 0,6mm, zinkováno dle ČSN  ISO 14713-1

- Kotvení – samovrtný šroub do dřeva s těsnící podložkou, 4,8x35, v každé druhé spodní vlně, u okapu a u hřebene v každé spodní vlně.

- Orientační výkaz výměr

Viz samostatný dokument.

- Orientační obrázek

- Normové či jiné požadavky

V rámci dalších stupňů dokumentace zpracovaných vybraným dodavatelem bude prokázána dostatečná statická odolnost konkrétního řešení, zejména vůči zatížení sněhem a větrem dle ČSN EN 1991-1-3 a ČSN EN 1991-1-4.

- Požadované výsledné parametry a funkce

- Zastřešení přístřešku pro odpady