| Zákazník: | JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH |
| --- | --- |
| Investor: | JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH |
| Projekt: | Technické podmínky pro zadání VZ na stavební práce „Stavební práce PřF JU“ |
| Stupeň: | Technické podklady k zadávací dokumentaci |

|  | Stavební úpravy - Opatření č. 03: Nátěr voděodolný |
| --- | --- |

Tebodin

Tebodin Czech Republic, s.r.o.

Prvního pluku 20/224

186 59 Prague 8

Czech Republic

Autor: 	Ing. P.KOLÁŘOVÁ

- Telefon: 	+420 251 038 296

- E-mail: 	p.kolarova@tebodin.cz

08 / 2014

Číslo zakázky: 	22T06795.00

Číslo dokumentu: 	6795-100-61/4181011

Revize: 	0

| 0 | 08/2014 | Ing. P.KOLÁŘOVÁ | Ing. P.KOLÁŘOVÁ | Ing. P.ŽEMLIČKA | Ing. H. ABUZARAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rev. | Datum | Vypracoval | Zodpovědný projektant | Vedoucí oddělení | Vedoucí projektu |

V této části dokumentace jsou popsány následující objekty:

| SO 100 | OBJEKT PŘÍRODOVĚDNÉ FAKULTY |
| --- | --- |

| Opatření |  |
| --- | --- |
| číslo | Název opatření |
| 1 | Zastřešení otevíravých světlíků |
| 2 | Chlazení serverovny |
| 3 | nátěr voděodolný |
| 4 | Kolostav |
| 5 | Zastřešení přístřešku |
| 6 | Doplnění rozvodu elektřiny do posluchárny |
| 7 | Doplnění snímání kamer |
| 8 | Zastřešit vstup do neutralizační stanice |
| 9 | Rozšíření el. rozvodů chodeb |
| 10 | Doplnění přístupových bodů WIFI |

© Copyright Tebodin Czech Republic, s.r.o.

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována nebo přenesena v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky bez povolení vydavatele.

OBSAH

1	Technická zpráva-popis	5

1.1	Rozsah dokumentace	5

1.2	Podklady	5

1.3	Nátěr voděodolný	5

2	Výkres umístění	5

3	Schémata	5

4	Popis standardu - technické specifikace	5

5	Orientační výkaz výměr	6

6	Orientační obrázek	6

7	Normové či jiné požadavky	6

8	Požadované výsledné parametry a funkce	6

| Přílohy | Dokument č. |
| --- | --- |
| Příloha - Výkaz výměr |  |
| Příloha č. 1 – Půdorys 1.NP |  |
| Příloha č. 2 - Půdorys 2.NP |  |
| Příloha č. 3 - Půdorys 3NP |  |

- Technická zpráva-popis

  - Rozsah dokumentace

Dokumentace slouží jako technické podklady k zadávací dokumentaci.

  - Podklady

- Informace od klienta

- Dokumentace skutečného provedení stavby

- Obhlídka na místě

  - Nátěr voděodolný

Doplnění voděodolného nátěru na stěny u laboratorních stolů s dřezy.

- Výkres umístění

Výkres 1.NP, výkres 2.NP a výkres 3.NP

- Schémata

- Popis standardu - technické specifikace

Omyvatelný a úplně otěruvzdorný vnitřní nátěr např. BISIL. Podklad bude před nanesením nátěru penetrován.

VYDATNOST:  5 - 7 m2 / kg v jedné vrstvě v závislosti na členitosti a poréznosti povrchu

DOBA SCHNUTÍ :   1 hodina dle podmínek prostředí, po 4 - 5 hodinách bez otisku

APLIKACE NANÁŠENÍ:   štětcem, válečkem, stříkáním

ŘEDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ:   S-6005, Xylen

BALENÍ:   0,7kg   3,5kg   8kg

ODSTÍN:  0100 bílý

Spára mezi stěnou a pultem linky příp. laboratorního stolu bude opatřena lištou, aby se zamezilo zatékání vody.

- Orientační výkaz výměr

viz samostatný dokument.

1.NP – 2,3 m2

2.NP – 64,3 m2

3.NP – 45,9 m2

- Orientační obrázek

- Normové či jiné požadavky

Veškeré rozměry musí být ověřeny na stavbě.

- Požadované výsledné parametry a funkce

Eliminace poškození stěn při práci na laboratorních stolech s dřezy.